## 維持保全計画書（枠組）
市様式第３号の２（第７条関係） |  |  |  | 維持保全計画書（枠組壁工法）
[7 empty] | （ | 30 | 年間）
点検部位 |  |  |  | 主な点検項目 | 点検の時期（竣工より） | 定期的な手入れ等 |  |  |  | 更新・取替の時期、内容
構造耐力上主要な部分 |  | 基礎 基礎ぐい | 基礎立ち上がり
|  | 土台 | 土台
|  | 床組等 | 大引、床束、根太
|  | 壁枠組 | スタッド、壁、まぐさ受け
|  | 小屋組 | たる木等
雨水の侵入を防止する部分 |  | 屋根 | 屋根ふき材、ルーフィング、野地板
|  | 外壁 | 外壁材
|  | 雨桶 | 雨桶
|  | 軒裏 | 軒裏材
|  | 開口部 | サッシ・ドア・戸
設備 |  | 配管設備 | 給水管
排水管
留意事項等
| ○ | 地震時や台風時の後には臨時点検を行うこととする。
| ○ | 各点検において、劣化の状況に応じて適宜維持保全の方法について見直しを行う。
| ○ | 長期優良住宅建築計画等に変更が生じた場合は、必要に応じて維持保全の方法を見直す。
| ○ | 点検の結果を踏まえ、必要に応じ調査、修繕又は改良を行う