別紙２

■景観形成計画書（建築物）

◆　一般基準

大規模な建築物等については、それ自体が地域の景観を印象づけるとともに、その地域の将来的な景観形成の方向性に大きな

影響を与えるため、その位置、規模、意匠、材料及び色彩について、明石が持つ歴史や地域特性に配慮し、周辺との調和に努め

るものとする。

特に明石の大きな景観特性である海とその眺望について、配慮するものとする。

また、さわやかで潤いのあるまちづくりを進めるため、植栽などによる修景に努め、個性豊かで美しい都市景観の形成を図る。

◆　項目別基準

| 誘導項目 |  | 留 意 点 | 設計にあたって配慮した点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ・立地特性に応じて建築物の配置や形態を工夫するなど、 周辺景観との調和に努める。 ・ゆとりやうるおいを演出し、周辺に圧迫感を与えないよ うに努める。 ・建築物の高さや壁面位置のそろっているところでは、連 続性の維持に努める。 |  |
| 意 匠 | 壁 面 | ・表情に変化をもたすなど、単調な壁面をさけた意匠とす るよう努める。 ・地域の景観特性との調和に配慮した意匠とするよう努め る。 |  |
|  | 壁面設備 | ・給排水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう工夫 する。（雨水排管共） |  |
|  | 屋 根 屋 上 | ・勾配屋根としたり、塔屋を建築物の意匠と一体的に考え るなど、すっきりした屋上とするよう努める。 |  |
|  | 屋上設備 | ・壁面を立ち上げたり、又はルーバー等により適当な覆い 措置を講ずるなど工夫し、すっきりしたものにする。 |  |
|  |  | ・窓や庇などの工夫により、表情豊かな意匠とするよう努 める。 ・商業・業務地区では、うるおいとにぎわいなどの演出に 配慮する |  |
|  | 駐車場部 | ・入口の意匠や外壁の仕上げを工夫し、周辺景観との調和 に努める。 |  |
|  | 屋外階段 | ・建築物の意匠と一体的に考えるなど、全体としてまとま りのあるよう工夫する。 |  |
|  | ベランダ 等 | ・建築物全体として調和のとれた意匠とする。 ・洗濯物等が通りから直接見えにくい工夫や、植栽などの 演出ができる構造・意匠とするよう努める。 |  |
|  | （まちかど） | ・まちかどなど多くの視線を集める場所では、シンボル性 やうるおいの演出に配慮した意匠とするよう工夫する。 |  |
| 材 料 |  | ・材料の選択にあたっては、地域の景観特性との調和に配 慮する。 ・経年変化による退色、損傷、汚れに強い材料を選択する よう配慮する。 |  |
| 色 彩 |  | ・基調となる色は、落ち着いたものとし、周辺との調和に 努める。その範囲は、マンセル色票系においておおむね 次の通りとする。 (1)Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は、 彩度６以下 (2)Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下 (3)その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 ・ただし、上記にかかわらず、商業・業務地区の低層部な どでは、色彩の演出に工夫する。 |  |
| 境 界 領 域 | 植 栽 | ・立地特性に応じた植栽に努め、樹種等の選定や植え方の 工夫などにより、うるおいの演出をする。 |  |
|  | 屋 外 | ・周辺景観との調和に配慮し、位置の工夫や植栽等による 修景に努める。 |  |
|  |  | ・単調で閉鎖的な塀・擁壁を避けるなど、通りとの一体性 に配慮する。 |  |