## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設(外壁改修用)
1
式
外壁改修
1
式
直接仮設(屋上防水用)
1
式
屋上防水
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 直接仮設(外壁改修用)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(外壁改修)
127
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 127
㎡
サッシ養生・清掃 | ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、水切り共
363
㎡
外部足場 | 建枠1200･4ヶ月程度
(くさび又は枠組･ | 安全手摺･足場板･架払･運搬費共
手摺先行方式) | 軒面(一般部･一部出入口梁枠共)
GHP養生共
908
㎡
外部足場 | 建枠900･4ヶ月程度
(くさび又は枠組･ | 安全手摺･足場板･架払･運搬費共 | 241
手摺先行方式) | 妻面(一般部･妻面) |  | ㎡
仕上足場 | バルコニー等上裏用･4ヶ月程度
| 階高4.0m以下･運搬共 | 234
㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類･4ヶ月程度 運搬共
1,149
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜外壁改修＞
既存外壁面事前調 | 目視･打診･ﾏｰｷﾝｸﾞ･計測･図面記入･
査 | 報告書提出 | 1,538
㎡
既存外壁面高圧水 | 30～50MPa程度 劣化部除去
洗 | ※必要に応じてケレン | 1,538
㎡
浮き部ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸ | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 16本/㎡
ﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注 |  | 65.8
入工法 |  |  | ㎡
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓ | 500～600mm角程度,欠損及び露筋
ﾙﾀﾙ充填工法 | 深さ 30mm程度 | 5
か所
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓ | 100～200mm角程度,欠損及び露筋
ﾙﾀﾙ充てん工法（ | 深さ 30mm程度 | 35
箇所） |  |  | か所
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓ | 100mm幅程度,欠損及び露筋
ﾙﾀﾙ充てん工法（ | 深さ 30mm程度 | 10
ｍ） |  |  | ｍ
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓ | 角部100×100×60mm幅程度,欠損及
ﾙﾀﾙ充てん工法 | び露筋 | 3
ｍ
ひび割れ部ｴﾎﾟｷｼ | ﾎﾞﾝﾄﾞｼﾘﾝﾀﾞｰ工法同等
樹脂低圧注入工法 | ひび割れ幅1mm以下 壁厚150mm程度 | 35
ｍ
ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 | ﾓﾙﾀﾙ塗AV.t10程度 ﾃｰﾊﾟｰ処理
端部ﾓﾙﾀﾙ擦付け | W125～200程度 | 155
ｍ
ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 | ｺﾆｼ㈱
| ﾎﾞﾝﾄﾞｶｰﾎﾞﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法同等 | 356
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ･庇壁～上裏･ﾀｲﾙ壁面等 |  | ㎡
既存塗材面下地調 | C-2･ｶﾁｵﾝ系 ｺﾃ塗
整費 | 壁･梁等 | 877
| ※ﾋﾟﾝﾈｯﾄ部分除く |  | ㎡
複層塗材 E | 上塗2回 水系ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ つやあり
| ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り | 954
| 下地調整費別途 |  | ㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費別途 | 279
㎡
既存ﾓﾙﾀﾙ面塗膜防 | C-1・ｶﾁｵﾝ系
水下地調整費 | 庇･梁等各天端 | 305
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法･平面､立上り共
| 下地調整別途 | 305
| 庇･梁･手摺等各天端 |  | ㎡
防水保証標識 | ｱｸﾘﾙ板200×150×t3.0ｴｯﾁﾝｸﾞ文字
| （ｳﾚﾀﾝ防水及びﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法) | 2
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2･15×10
| 既存ｱﾙﾐ建具廻り等 | 549
| （ｻｯｼ躯体取合い） |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2･15×10
| 既存ｱﾙﾐ建具水切取合い | 25.7
ｍ
竪樋新設 | ｶﾗｰVP φ100
| SUS支持金物共 | 102
ｍ
既存ﾄﾞﾚﾝ脱着･塗 | ﾀｰﾙｴﾎﾟ塗･錆落とし共 Φ100用程度
装 | ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ1箇所･中継ﾄﾞﾚﾝ16箇所 | 18
か所
DP塗替え(対候性 | 下地調整RB種 上塗り1級(フッ素)
塗料･ふっ素樹脂 | 糸巾300程度･既存鋼製手摺･ﾀﾗｯﾌﾟ･ | 308
系) | 消火管など鋼管類 |  | ｍ
DP塗替え(対候性 | 下地調整RB種 上塗り1級(フッ素)
塗料･ふっ素樹脂 | 鉄鋼面 | 37.4
系) | 耐震ﾌﾞﾚｰｽ・電気ﾎﾞｯｸｽ等 |  | ㎡
＜その他＞
ﾊﾞｰﾄﾞﾚｽﾏｯﾄ | 2型 21.5m程度
| 専用止め金具・両面ﾃｰﾌﾟ共 | 1
式
電線管等脱着 | 副資材補充共(電工4名程度)
（上裏面） |  | 1
式
【撤去・処分】
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
| サッシ廻り | 575
ｍ
竪樋撤去 | VP管･支持金物共
| 集積共 | 102
ｍ
ﾊﾞｰﾄﾞﾚｽﾏｯﾄ撤去 | 集積共
21.5
ｍ
廃棄物ｺﾝﾃﾅ | 4.0ｍ3
設置・運搬 |  | 4
台
廃棄物ｺﾝﾃﾅ処分 | 4.0ｍ3
| ※ｼｰﾘﾝｸﾞ･樋･金物･塗材･ﾗｯｷﾝｸﾞなど | 4
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 直接仮設(屋上防水用)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 581
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 581
㎡
ｱｲﾎﾞﾙﾄ設置･撤去 | 足長･12×30程度･SUS製
| ﾋﾟｯﾁ6m内外,20か所程度 | 1
| 施工後ｼｰﾙ充填･ﾊﾟｯﾁ当て |  | 式
昇降用足場 | 建枠1200 20m未満 3ヶ月
(くさび又は枠組, | 最上部安全手すり | 57.7
手すり先行方式) | 掛払手間 基本料 修理費 運搬費共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 屋上防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 16本/㎡
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 |  | 6.7
㎡
屋上既設防水面 | 平場･立上り共
けれん・清掃 | (既設シート防水面等) | 593
㎡
パラペット等立上 | D130×H190程度
部 断熱材充填 | 断熱ポード積層充填 | 131
| 屋上点検口･配管ｽﾍﾟｰｽ共 |  | ｍ
塩ビシート防水 | 機械固定･断熱工法
(平場) | 断熱材t30 | 497
| 高反射シートt1.5 |  | ㎡
塩ビシート防水 | 機械固定工法
(一部平場) | 高反射シートt1.5 | 51.5
㎡
塩ビシート防水 | 接着工法(下地処理共)
(立上・基礎廻り) | 高反射シートt1.5 | 24.4
㎡
塩ビ被覆鋼板取付 | 立上端末
| 70×45 | 121
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 出隅･断熱材端部･基礎入隅
| 50×15 | 214
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 入隅
| 55×55 | 119
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 側溝
| 50×10 | 93.6
ｍ
塩ビ被覆鋼板取付 | 基礎廻り
| W=50 | 14.4
ｍ
脱気筒設置 | ステンレス製
6
か所
改修ドレン設置 | 縦型φ100用
10
か所
溝はつり | W20程度
(基礎廻り) | ｱﾝﾃﾅ･ﾌｧﾝ基礎 | 8.4
ｍ
シーリング | MＳ-2･20×15程度
(基礎廻り) | ｱﾝﾃﾅ･ﾌｧﾝ基礎 | 133
ｍ
ウレタン塗膜防水 | X-2工法･3.1㎡程度
(ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ基礎天 | 下地調整(C-2) | 1
端) | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ共 |  | 式
ウレタン塗膜防水 | X-1工法･6.5㎡程度
(既存防水ﾓﾙﾀﾙ面) | 下地調整(C-2) | 1
式
【運搬】
材料荷揚げ費 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ13t吊り程度
| ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き | 1
日
【撤去・処分】
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 屋上防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ドレン撤去 | 上皿･ｽﾄﾚｰﾅｰ共
10
か所
廃棄物ｺﾝﾃﾅ | 2.0m3
設置・運搬 |  | 2
台
廃棄物ｺﾝﾃﾅ処分 | 2.0ｍ3
2
台
防水保証標識 | ｱｸﾘﾙ板200×150×t3.0ｴｯﾁﾝｸﾞ文字
1
か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰ | H1800×W1800 運搬費共 4ヶ月程度
ﾄﾞ |  | 50
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H1800×W3600 運搬費共 4ヶ月程度
1
か所
仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ | H700 ｺｰﾝﾊﾞｰ･運搬費共 仮設施工時
| 等 | 40
ｍ
仮設鉄板敷 | 敷鉄板 運搬費共 4ヶ月程度
| 1524×6096×22㎜ | 18
㎡
整地 | 清掃・不陸成形程度
| 進入路･仮囲内･足場周辺(ﾃﾆｽｺｰﾄ共) | 1
式
石綿含有分析調査 | 外壁・柱・上裏 計3箇所
費 | 試料採取・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書共 | 1
| 1箇所につき定性・定量分析 |  | 式
交通誘導警備員B
110
人
計